## Протокол
Общество с ограниченной ответственностью «Центр исследовательских технологий» (ООО «ЦИТ») | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ Заведующий лабораторией
660064, Красноярский край, г.о. Красноярск, г. Красноярск, ул. Парусная, д. 8, кв. 99
_______________/М.О. Тарновский/
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр исследовательских технологий» Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОХ37 от 07.04.2023
20 марта 2026 г.
660041, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный дом 75, пом. 9 кабинет 12 +7 (391) 244-03-10, cit-krsk@yandex.ru | [8 empty] | МП
Протокол испытаний № 1/02.02.26-2-Ф/26
Вид испытаний: измерения физических факторов
1. | Наименование и контактные данные заявителя (заказчика): ООО СЗ «К-ГРУПП», k_group24@mail.ru, т. +7 (391) 232-06-89
2. | Юридический адрес заказчика: 660074, г. Красноярск, ул. Ленинградская, д.5 б, помещение 216
3. | Фактический адрес заказчика: 660074, г. Красноярск, ул. Ленинградская, д.5 б, помещение 216
4. | Наименование предприятия, организации, объекта, где производились измерения: «Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением по ул. Маяковского»
5. | Адрес предприятия (объекта): городской округ Красноярск, городской посёлок Берёзовка, ул. Маяковского. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:04:6101001:21 площадью 45 853,47 кв. м.
6. | Основание для измерений: договор № 1 от 02.02.2026, заявка № 1/02.02.26 от 02.02.2026
7. | Измерения проводились в присутствии представителя заказчика: инженер Спирин Е.С.
8. | Показатели, по которым проводились измерения: эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука.
9. | Регистрационный номер карты замеров: 1/02.02.26-2К
10. | Сведения о средствах измерения:
Измеряемый показатель |  | Наименование, тип средства измерения |  | Заводской номер | Погрешность средства измерения |  |  |  |  | Сведения о поверке (№ свидетельства, срок действия)
Длительность интервала времени |  | Секундомеры электронные, Интеграл С-01 |  | 462667 | Основная абсолютная погрешность, при температуре 25 ± 5 (˚С): ±(9,6·10-6 ·Тx+0,01) с Дополнительная абсолютная погрешность при отклонении температуры от нормальных условий 25 ± 5 (˚С) на 1 ˚С изменения температуры: -(2,2·10-6·Тx) с |  |  |  |  | С-АШ/21-05-2025/433383424 до 20.05.2026
Температура окружающего воздуха |  | Комплект измерительный параметров микроклимата «Метеоскоп-М» |  | 569521 | ±0,2 °C |  |  |  |  | С-ГЛР/02-02-2026/501012535 до 01.02.2028
Относительная влажность |  |  |  |  | ± 3%
Скорость воздушного потока |  |  |  |  | ±(0,05+0,05V) м/с в диапазоне от 0,1 до 1 м/с включ. ±(0,1+0,05V) м/с в диапазоне св. 1 до 20 м/с. где V – значение измеряемой скорости, м/с
Атмосферное давление |  |  |  |  | ± 0,13 кПа (±1 мм рт.ст)
Измерение расстояний |  | Дальномер лазерный ADA Cosmo 70 |  | 000873 | ±1,5 мм |  |  |  |  | С-АШ/19-01-2026/495362001 до 18.01.2027
Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука |  | Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А |  | БФЛ251842 | 1 класс ±0,7 дБ |  |  |  |  | С-ГУЦ/24-02-2026/507383956 до 23.02.2027
Проверка калибровки шумомера |  | Калибратор акустический АК-1000 |  | 2145 | 1 класс ±0,25 дБ |  |  |  |  | С-ВХН/25-02-2026/506318673 до 24.02.2027
11. | Сведения о нормативных документах (НД), регламентирующих значения показателей и НД на методы (методики) измерений:
Измеряемый показатель |  |  | Документы, наименование НД, регламентирующих значения характеристик, показателей (к сведению) |  |  |  | Идентификация применяемого метода испытаний / метод (методика) измерений
Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука |  |  | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |  |  |  | МИ Ш.13-2021 "Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на селитебной и открытой территории." п. 12.3.3 / измерение шума
12. | Дополнительные сведения (характеристика объекта): Температура воздуха от + 2 oС до + 5 oС, относительная влажность от 55 % до 66 %, атмосферное давление 730 мм рт. ст., скорость движения ветра от 1,1 м/с до 1,3 м/с, без осадков. Эскиз предоставлен заказчиком. При измерениях на объекте заказчик самостоятельно определяет расположение точек в сооветствии с эскизом.
13. | Сведения о дополнении, отклонении или исключении из методов: |  |  |  | -
14. | Эскиз (ситуационный план) места проведения измерений с указанием точек измерений:
Условные обозначения:
- граница земельного участка
[6 empty] | T1, T2…T8 |  | - точки измерений

## шум
16. Результаты измерений виброакустических факторов
16.1. Шум:
№ п/п | № точки измерения | Место измерений | Источник шума (тип, вид, марка, условия замера) | Характер шума |  |  |  |  | Уровни звукового давления (дБ) ± U (дБ) в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (Гц) | [8 empty] | Уровни звука (дБА) ±U (дБ) | Эквивалентные уровни звука, (дБА) ±U (дБ) | Максимальные уровни звука (дБА) ±U (дБ)
|  |  |  | по спектру |  | по временным характеристикам
|  |  |  | широкополосный | тональный | постоянный | непостоянный | импульсный | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Дата, время проведения измерений 10.03.2026 c 12:00 до 16:00
1 | т1 | Земельный участок | Суммарные источники шума (в т.ч. движение авто- и железнодорожного транспорта) | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,7 ± 2,3 | 56,2 ± 2,3
2 | т2 |  |  | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,4 ± 2,3 | 58,5 ± 2,3
3 | т3 |  |  | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,9 ± 2,3 | 57,6 ± 2,3
4 | т4 |  |  | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,2 ± 2,3 | 54,1 ± 2,3
5 | т5 | Земельный участок | Суммарные источники шума (в т.ч. движение авто- и железнодорожного транспорта) | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,7 ± 2,3 | 50,7 ± 2,3
6 | т6 |  |  | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,5 ± 2,3 | 48,2 ± 2,3
7 | т7 |  |  | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,1 ± 2,3 | 49,8 ± 2,3
8 | т8 |  |  | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,3 ± 2,3 | 51,4 ± 2,3
Нормативные требования: СанПиН 1.2.3685-21 (с 07. 00 ч. до 23.00 ч.) | [18 empty] | 55 | 70
U - значение расширенной неопределенности результата измерения, выраженное в абсолютных значениях. Указанная расширенная неопределенность измерений установлена как стандартная неопределенность измерений, умноженная на коэффициент охвата k (k=2), который соответствует вероятности охвата около 95 %.
Данные, предоставленные заказчиком, за которые он несет ответственность: нормативные требования в п. 16 Испытательная лаборатория не несет ответственность за данные, предоставленные заказчиком (заявление об ограничении ответственности испытательной лаборатории).
Измерения проводил: |  |  | инженер Белов Д.А.
(должность, подпись, Ф.И.О.)
Протокол подготовил: |  |  | инженер Белов Д.А.
(должность, подпись, Ф.И.О.)
Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории ООО «ЦИТ». Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания и предоставленным заказчиком. Распределение экземпляров протокола испытаний: два протокола – Заказчику, один протокол – испытательной лаборатории ООО «ЦИТ».
Конец протокола испытаний

## Неопред
Ветрощита | 0.2
Кабель | 0
Влажность | 0.1
Температура | 0.7
Погрешность прибора (в зав. от границы) | 0.7 |  |  |  | U(2) расш | U(2) округл
ΔL | 0.99604 | Uв | 0.57507 | 0.58 | 1.1501 | 1.2
Uв | 0.58
U2 | 1.2
Влажность 40...60% | 0.05
Влажность 30 …40 % ОВ или 60 …70 % | 0.1
Влажность 10 …30 % ОВ или 70 …90 % ОВ | 0.2
в диапазоне +15 … +30˚С | 0.15
в диапазоне +5 … +15˚С или +30 … +40˚С | 0.3
в диапазоне -10 … +5˚С или +40 … +50˚С | 0.7
Note on D14: ±0,7 дБ (при уровне сигнала не менее +10 дБ от нижнего предела измерений); ±0,9 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений).